АКТ

проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения

Комиссия в составе председателя (ФИО, должность)______________________________

_____________________________________________________________________________

и членов комиссии:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Назначенная приказом руководителя учреждения от «____»___________20_____г. №____,

в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания Мартинской основной общеобразовательной школы-филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чебаковская средняя общеобразовательная школа» путем снятия с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки толщиной 1.0 мм и поджигании ее в отдельно отведенном и подготовленном месте. В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная подготовка деревянных конструкций чердачного помещения здания Мартинской основной общеобразовательной школы-филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чебаковская средняя общеобразовательная школа» своих защитных свойств не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии_________________/________________________/

Члены комиссии_______________________/________________________/

_______________________/________________________/

_______________________/________________________/

_______________________/________________________/

_______________________/________________________/

_______________________/________________________/

_______________________/________________________/

«_____»___________20_____г.