Мартинская ООШ-филиал МКОУ «Чебаковская СОШ»

СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель СТК                                                      Директор МКОУ «Чебаковская СОШ»

Протокол №____от__________20___г.                     Приказ №____ от ___________20___ г.

________________(_______________)                      ________________(_______________)

ИНСТРУКЦИЯ № 3

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить «01» по телефону, установленному в школе. Пример сообщения: «В школе пожар, наш адрес: с. Мартино, ул. Школьная,16. Горит в подвале. Сообщил (должность ФИО)». | Работник, первым обнаруживший пожар |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда). | Технический персонал школы под руководством ответственного за пожарную безопасность |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. | Подать звуковой сигнал о пожаре или сделать 3 звонка. | Технический персонал школы под руководством ответственного за пожарную безопасность |
| 4 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей. | Ответственный за пожарную безопасность |
| 5 | Тушение пожара | Приступить к тушению с использованием огнетушителей. | Техперсонал, сотрудники |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения. | Сотрудники, дежурный по школе |
| 7 | Обесточивание помещения | Отключить панель электрощита в коридоре. Сообщить завхозу. Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника. | Ответственный за пожарную безопасность |

Ответственный за пожарную безопасность________________(__________________)